Specyfikacja robót

- demontaż 10 opraw natynkowych,

- dostarczenie 8 opraw rastrowych natynkowych 2x36 Watt wraz z kompletem świetlówek (barwa ciepła),

- montaż 4 opraw rastrowych natynkowych wraz ze świetlówkami na istniejącej instalacji,

- montaż 4 opraw rastrowych natynkowych wraz ze świetlówkami z wykonaniem nowej instalacji natynkowej w listwach elektroinstalacyjnych.